## 芸術文化劇場 北館（器具） (hidden)
非表示 | 施設名： | 城公園芸術文化劇場 北館（器具）
品番 | 記号 | 商品名 | 品番 | W | lm | lm/W | 台数
IREL-LX3-170-52N-CL40W | 1 | [5 empty] | 11
DL4L38-7W7BW-D | 10 | [5 empty] | 6
EL-DT31111 | 11 |  |  |  |  | - | 56
DL11L38-15W7BW-D | 12 | [5 empty] | 72
LDA5L-G/W-4T5 | 13 | [5 empty] | 45
LX3-190-25N-TR40 | 14 | [5 empty] | 130
LEDS-15112L-LS1 | 15 | [5 empty] | 133
対象外 | 16 | [5 empty] | 15
LX3-190-51N-TR40 | 17 | [5 empty] | 44
MY-VKR450330/N AHTN | 18 | [5 empty] | 15
LX3-190-25N-CL40 | 19 | [5 empty] | 17
LX3-190-51N-CL40W | 2 | [5 empty] | 34
KT8N-45TC | 20 | [5 empty] | 4
LDG15T･N･5/7V2 | 21 | [5 empty] | 7
LDA8L-G-E17/W-6T5 | 22 | [5 empty] | 2
対象外 | 23 | [5 empty] | 4
XND9988SLZ LR9+特注RP□400→φ300 | 24 | [5 empty] | 10
LX3-190-25N-TR40 | 25 | [5 empty] | 18
MY-LK425330C/N AHTN | 26 | [5 empty] | 1
LX3-190-25N-TR40 | 27 | [5 empty] | 10
BL-30N-UKLXSQ35-D | 28 | [5 empty] | 4
DL8N8-10W7BW-D | 29 | [5 empty] | 2
LBR4N-CIPL-BS | 3 | [5 empty] | 14
DPN-41580YG | 30 | [5 empty] | 7
LDR3L-M-E11-V2 | 31 | [5 empty] | 4
DL11N8-15W7BW-D | 32 | [5 empty] | 105
EL-WD01/3(102LM)AHN | 33 | [5 empty] | 8
IREL-LX3-170-25N-CL40 | 34 | [5 empty] | 2
NNF11930 LE1+FK11531 | 35 | [5 empty] | 3
MY-HKR450330/N AHTN | 36 | [5 empty] | 19
IREL-LX3-170-20N-CL20W | 37 | [5 empty] | 6
MY-FHS208230A/NAHTN | 38 | [5 empty] | 15
MY-WVH425430/N AHTN | 39 | [5 empty] | 2
MY-FHS425330A/NAHTN | 4 | [5 empty] | 14
NWFF41739J LE9 | 40 | [5 empty] | 3
MY-WVH450430/N AHTN | 41 | [5 empty] | 2
LX160F-20N-TR20B | 42 | [5 empty] | 1
MY-WVH215431/N AHTN | 43 | [5 empty] | 1
LX3-170-20N-CL20 | 44 | [5 empty] | 5
EL-CT31111 | 44 | [5 empty] | 5
LX3-170-20N-CL20W | 45 | [5 empty] | 4
LX3-170-19N-UK20-W328 | 46 | [5 empty] | 3
EL-CT31111 | 46 | [5 empty] | 3
DL90L308-20W8W-D+LZA-90842E | 47 | [5 empty] | 31
DL90N8-20W8W-D+LZA-90842E | 48 | [5 empty] | 5
IREL-DL10/100-W | 49 | [5 empty] | 10
EL-D13/3(550LM) AHTZ | 5 | [5 empty] | 2
DL33L308-20W8W-D+LZA-90433E | 50 | [5 empty] | 1
LDA8L-G/W/D-6V1 | 51 | [5 empty] | 6
LX3-190-50N-UK40-W328 | 52 | [5 empty] | 2
MY-BKR450330/N AHTN | 53 | [5 empty] | 1
MY-BKR450330/N AHTN | 54 | [5 empty] | 20
LX3-190-50N-UK40-W328 | 55 | [5 empty] | 24
LDF7N-H-GX53+EGX53-S190 | 56 | [5 empty] | 2
LDA4L-G-E17/S/40W2+LEDB88907 | 57 | [5 empty] | 4
LDG7L-G-6V4 | 58 | [5 empty] | 41
LDGF20T･N/7/10P+IRLFDL21GB-P | 59 | [5 empty] | 2
LDA8L-G-E17/W-6T5 | 6 | [5 empty] | 4
LX160F-25N-TR40B | 60 | [5 empty] | 1
LX3-170-19N-KK20-W250 | 64 | [5 empty] | 1
EL-CB30111B | 64 | [5 empty] | 1
LX3-170-10N-CL20 | 65 | [5 empty] | 2
LX3-190-25N-TR40 | 66 | [5 empty] | 3
IREL-LX3-170-10N-CL20 | 67 | [5 empty] | 1
LDA15L-G/W-10T5 | 68 | [5 empty] | 8
LEDB-40950N-LS9 | 69 | [5 empty] | 1
NNFB87609+FK80002 | 7 | [5 empty] | 9
LX3-170-20N-TR20 | 70 | [5 empty] | 3
EL-CT31111 | 70 | [5 empty] | 3
LDF9NHGX/C20/12/2+LEDG85903(K) | 71 | [5 empty] | 5
LDTS33N-G-E39/C/T-BS+PSU-38-067049CC | 72 | [5 empty] | 6
LDA8L-G/W-6T5+GX10QE26 | 73 | [5 empty] | 3
LX3-170-20N-TR20 | 74 | [5 empty] | 2
LDCP36N/10/15B | 8 | [5 empty] | 32
LX3-170-10N-TR20 | 9 | [5 empty] | 4
KSH201621EL+S2-2091L+S2-2091AR+MOYU-02C32B | 誘1 | [5 empty] | 11
KSH201511EL+S1-2091S+MOYU-08W32B | 誘2 | [5 empty] | 21
KSH101511EL+S2-1091L+MOYU-07W21B | 誘3 | [5 empty] | 9
KSD2951VA 1EL+S1-2061S | 誘4 | [5 empty] | 12
対象外 | 誘5 | [5 empty] | 2
LED | 誘6 | [5 empty] | 35
KSH201511EL+S2-2091W+MOYU-08W32B | 誘7 | [5 empty] | 1
KSH101511EL+S1-1091S+MOYU-07W21B | 誘8 | [5 empty] | 1
対象外 | 誘9 | [5 empty] | 1

## 城公園芸術文化劇場 北館（ランプ） (hidden)
非表示 | 施設名： | 城公園芸術文化劇場 北館（ランプ）
品番 | 記号 | 商品名 | 品番 | W | lm | lm/W | 台数
IREL-LX3-170-52N-CL40W | 1 | [5 empty] | 11
DL4L38-7W7BW-D | 10 | [5 empty] | 6
EL-DT31111 | 11 | [5 empty] | 56
DL11L38-15W7BW-D | 12 | [5 empty] | 72
LDA5L-G/W-4T5 | 13 | [5 empty] | 45
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 14 | [5 empty] | 130
LEDS-15112L-LS1 | 15 | [5 empty] | 133
対象外 | 16 | [5 empty] | 15
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 17 | [5 empty] | 88
MY-VKR450330/N AHTN | 18 | [5 empty] | 15
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 19 | [5 empty] | 17
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 2 | [5 empty] | 68
LDG15T･N･5/7V2 | 20 | [5 empty] | 4
LDG15T･N･5/7V2 | 21 | [5 empty] | 7
LDA8L-G-E17/W-6T5 | 22 | [5 empty] | 2
対象外 | 23 | [5 empty] | 4
XND9988SLZ LR9+特注RP□400→φ300 | 24 | [5 empty] | 10
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 25 | [5 empty] | 18
MY-LK425330C/N AHTN | 26 | [5 empty] | 1
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 27 | [5 empty] | 10
LDCP36N/10/15B | 28 | [5 empty] | 8
DL8N8-10W7BW-D | 29 | [5 empty] | 2
LDA7N-G/W-6T5 | 3 | [5 empty] | 14
DPN-41580YG | 30 | [5 empty] | 7
LDR3L-M-E11-V2 | 31 | [5 empty] | 4
DL11N8-15W7BW-D | 32 | [5 empty] | 105
EL-WD01/3(102LM)AHN | 33 | [5 empty] | 8
IREL-LX3-170-25N-CL40 | 34 | [5 empty] | 2
NNF11930 LE1+FK11531 | 35 | [5 empty] | 3
MY-HKR450330/N AHTN | 36 | [5 empty] | 19
IREL-LX3-170-20N-CL20W | 37 | [5 empty] | 6
MY-FHS208230A/NAHTN | 38 | [5 empty] | 15
MY-WVH425430/N AHTN | 39 | [5 empty] | 2
MY-FHS425330A/NAHTN | 4 | [5 empty] | 14
NWFF41739J LE9 | 40 | [5 empty] | 3
MY-WVH450430/N AHTN | 41 | [5 empty] | 2
LDGF20T･N/7/10P | 42 | [5 empty] | 2
MY-WVH215431/N AHTN | 43 | [5 empty] | 1
LX3-170-20N-CL20W | 44 | [5 empty] | 5
EL-CT31111 | 44 | [5 empty] | 5
LDG20T･N/6/10/19SL/C | 45 | [5 empty] | 8
LX3-170-19N-UK20-W328 | 46 | [5 empty] | 3
EL-CT31111 | 46 | [5 empty] | 3
DL90L308-20W8W-D+LZA-90842E | 47 | [5 empty] | 31
DL90N8-20W8W-D+LZA-90842E | 48 | [5 empty] | 5
IREL-DL10/100-W | 49 | [5 empty] | 10
EL-D13/3(550LM) AHTZ | 5 | [5 empty] | 2
DL33L308-20W8W-D+LZA-90433E | 50 | [5 empty] | 1
LDA8L-G/W/D-6V1 | 51 | [5 empty] | 6
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 52 | [5 empty] | 4
MY-BKR450330/N AHTN | 53 | [5 empty] | 1
MY-BKR450330/N AHTN | 54 | [5 empty] | 20
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 55 | [5 empty] | 48
LDA7N-G/W-6T5 | 56 | [5 empty] | 2
LDA8L-G/W-6T5 | 57 | [5 empty] | 4
LDG7L-G-6V4 | 58 | [5 empty] | 41
LDGF20T･N/7/10P | 59 | [5 empty] | 2
LDA8L-G-E17/W-6T5 | 6 | [5 empty] | 4
LDGF40T･N/17/25P | 60 | [5 empty] | 1
LX3-170-19N-KK20-W250 | 64 | [5 empty] | 1
EL-CB30111B | 64 | [5 empty] | 1
LDG20T･N/6/10/19SL/C | 65 | [5 empty] | 2
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 66 | [5 empty] | 3
IREL-LX3-170-10N-CL20 | 67 | [5 empty] | 1
LDA15L-G/W-10T5 | 68 | [5 empty] | 8
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 69 | [5 empty] | 1
NNFB87609+FK80002 | 7 | [5 empty] | 9
LX3-170-20N-TR20 | 70 | [5 empty] | 3
EL-CT31111 | 70 | [5 empty] | 3
LDF9NHGX/C20/12/2+LEDG85903(K) | 71 | [5 empty] | 5
LDTS33N-G-E39/C/T-BS+PSU-38-067049CC | 72 | [5 empty] | 6
LDA8L-G/W-6T5+GX10QE26 | 73 | [5 empty] | 3
LDG20T･N/6/10/19SL/C | 74 | [5 empty] | 4
LDCP36N/10/15B | 8 | [5 empty] | 32
LDG20T･N/6/10/19SL/C | 9 | [5 empty] | 4
KSH201621EL+S2-2091L+S2-2091AR+MOYU-02C32B | 誘1 | [5 empty] | 11
KSH201511EL+S1-2091S+MOYU-08W32B | 誘2 | [5 empty] | 21
KSH101511EL+S2-1091L+MOYU-07W21B | 誘3 | [5 empty] | 9
KSD2951VA 1EL+S1-2061S | 誘4 | [5 empty] | 12
対象外 | 誘5 | [5 empty] | 1
LED | 誘6 | [5 empty] | 35
KSH201511EL+S2-2091W+MOYU-08W32B | 誘7 | [5 empty] | 1
KSH101511EL+S1-1091S+MOYU-07W21B | 誘8 | [5 empty] | 1
対象外 | 誘9 | [5 empty] | 1

## 真上小学校（ランプ） (hidden)
非表示 | 施設名： | 真上小学校（ランプ）
品番 | 記号 | 商品名 | 品番 | W | lm | lm/W | 台数
LED | ★ | [5 empty] | 0
LX3-190-67N-KK40-W250 | a-1 | [5 empty] | 22 | 記号変更
LDG32T･N/14/25/19SP/C | a | [5 empty] | 32
LDG32T・N/19/33/19SL/C | a-2 | [5 empty] | 104 | 記号変更
LDG32T･N/14/25/19SP/C | aa | [5 empty] | 24
LDG32T･N/14/25/19SP/C | ab | [5 empty] | 8
LDGF20T･N/7/10P | ac | [5 empty] | 3
LDGF40T・N/17/25P | ad | [5 empty] | 2
FLS-30W-M-K5-R7-W | ae | [5 empty] | 2
LDG10T･N･4/6V2 | af | [5 empty] | 1
LDG20T･N/6/10/19SL/C | b | [5 empty] | 1
LDG20T･N/6/10/19SL/C | c | [5 empty] | 23
PLM6D-YA | d | [5 empty] | 3
LDGF40T・N/17/25P | e | [5 empty] | 2
LDA8L-G/W-6T5 | f | [5 empty] | 1
LDGF40T・N/17/25P | g | [5 empty] | 34
LX3-190-67N-KK40-W250 | h | [5 empty] | 26
LDG32T･N/14/25/19SP/C | h | [5 empty] | 72
LDG32T・N/19/33/19SL/C | h | [5 empty] | 180
LDG32T･N/14/25/19SP/C | i | [5 empty] | 35
LDGF20T･N/7/10P+IRLFDL21GB-P | j | [5 empty] | 1
LDGR32T･N/16/25/16S | k | [5 empty] | 56
LDG32T・N/19/33/19SL/C | l | [5 empty] | 48
LDA4L-G-E17/W-4T5 | m | [5 empty] | 48
LLD4000NCE1+NTN88008B | n | [5 empty] | 3
EL-D11/3(102NM) AHN | o | [5 empty] | 8
LDRd86T･N/30/54/19SP | p | [5 empty] | 14
UV20N-30C2W-D+LZA-90839E | q | [5 empty] | 4
LDGF40T・N/17/25P | r | [5 empty] | 8
DL11L38-15W7BW-D | s | [5 empty] | 43
LDG32T・N/19/33/19SL/C | t | [5 empty] | 12
LDGF20T･N/7/10P | v | [5 empty] | 1
LDG20T･N/6/10/19SL/C | w | [5 empty] | 5
LDGF20T･N/7/10P | w1 | [5 empty] | 2
LDG20T･N/6/10/19SL/C | x | [5 empty] | 25
LDG32T･N/14/25/19SP/C | y | [5 empty] | 4
対象外 | z | [5 empty] | 20

## 12.城内公民館・教育センター
別紙２ 照明リスト（場所別数量表） | [8 empty] | ※掲載している天高は目安のため、正確な数値は 図面または現地調査にて確認すること。
階数及び部屋名 | 旧記号 （図面上 の記号） | 新記号 | 商 品 名 | 品 番 | W | lm | lm/W | 台数 | ※ 天高 (m) | 備 考
屋外 | z1 | 33 | パルックLED球 40W形 昼白色 | LDA4N-D-G/S/Z4/F | 4.4 | 485 | 110.2 | 5 | - | ランプ交換／一部、花壇及び生垣内に設置
屋外 | l40 | 34 | 街路灯ランプE26 | LDTS28N-G/2+LEK-320016A33 | 28 | 4600 | 164.2857 | 3 | - | ランプ交換／生垣内に設置
屋外 | m200 | 35 | 街路灯用HID代替 RCバルブ 防塵・防水防湿 側面発光 | LDTS44N-G-E39/C-BS+PSU-50-067065CC | 44.4 | 8000 | 180.1802 | 4 | 5 | ランプ交換／高所に設置（街路灯）／一部、生垣内に設置
屋外 駐輪場 | z2 | 3 | 一体型ベースライト 20形 トラフ型 防湿型 | LX160F-20N-TR20B | 12.7 | 2000 | 157.4803 | 3 | 2.2
B1F 駐車場 | D41 | 7 | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm | LX3-190-25N-UK40-W190 | 15.2 | 2450 | 161.1842 | 2 | 2.4
B1F 駐車場 | C41B | 9A | 一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型 | LX160F-25N-TR40B | 16.5 | 2500 | 151.5152 | 10 | 3.3
B1F 駐車場 | C’41 | 9A | 一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型 | LX160F-25N-TR40B | 16.5 | 2500 | 151.5152 | 2 | 2.2
B1F 駐車場 | C41DP | 9B | 一体型ベースライト 40形 笠付トラフ 防湿形 非常灯兼用 | MY-WHH425430A/N AHTN | 18.5 | 2460 | 132.973 | 3 | 3.3 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
B1F 駐車場 | C42P | 11A | 一体型ベースライト 40形 トラフ型 | LX3-190-51N-TR40 | 26.7 | 5100 | 191.0112 | 3 | 3.3
B1F 駐車場 | C42DP | 11B | 一体型ベースライト 40形 笠付トラフ 防湿形 非常灯兼用 | MY-WHH450430A/N AHTN | 34.8 | 4940 | 141.954 | 1 | 3.3 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
B1F 駐車場 | n40 | 22 | 防雨型ブラケット φ300 | LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W | 10 | 1200 | 120 | 1 | 3.3
B1F 駐車場 | LED | 37 | 【改修対象外（LED済）】 | 【改修対象外（LED済）】 | - | - | - | 1 | -
B1F 駐車場 | M21B | ア | 点滅形誘導灯 壁･天井直付形･吊下兼用形 B級BL形 片面 | KSD2951B1EL+S1-2061S+特注RP | 3.5 | - | - | 1 | 2.5
B1F 駐車場 | T21BY | イ | 誘導灯 B級BL形 両面 | KSH201621EL+S2-2091W×2 | 2.7 | - | - | 1 | 3.3
B1F 駐車場 | f40D1 | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 1 | 2.4 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
B1F 発電機室 | C41 | 10A | 一体型ベースライト 40形 トラフ型 | LX3-190-25N-TR40 | 13.6 | 2500 | 183.8235 | 2 | 3.3
B1F 発電機室 | C41D | 10B | 一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型 非常灯兼用 | IREL-LX3-170-24N-RTR40 | 16 | 2450 | 153.125 | 1 | 3.3 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
B1F EV機械室 | C41 | 10A | 一体型ベースライト 40形 トラフ型 | LX3-190-25N-TR40 | 13.6 | 2500 | 183.8235 | 1 | 2.1
B1F EV機械室 | C41D | 10B | 一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型 非常灯兼用 | IREL-LX3-170-24N-RTR40 | 16 | 2450 | 153.125 | 1 | 2.1 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
B1F 階段室 | A22 | 1 | 一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm | LX3-170-20N-CL20W | 12.6 | 2000 | 158.7302 | 2 | 3.3
B1F 電気室 | C41 | 10A | 一体型ベースライト 40形 トラフ型 | LX3-190-25N-TR40 | 13.6 | 2500 | 183.8235 | 4 | 3.4
B1F 電気室 | C41D | 10B | 一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型 非常灯兼用 | IREL-LX3-170-24N-RTR40 | 16 | 2450 | 153.125 | 1 | 3.4 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
B1F ポンプ室 | C41B | 9A | 一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型 | LX160F-25N-TR40B | 16.5 | 2500 | 151.5152 | 1 | 3.4
B1F ポンプ室 | C41PB | 9A | 一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型 | LX160F-25N-TR40B | 16.5 | 2500 | 151.5152 | 2 | 3.4
B1F ポンプ室 | C41DP | 9B | 一体型ベースライト 40形 笠付トラフ 防湿形 非常灯兼用 | MY-WHH425430A/N AHTN | 18.5 | 2460 | 132.973 | 2 | 3.4 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
B1F ポンプ室 | C41DP | 9B | 一体型ベースライト 40形 笠付トラフ 防湿形 非常灯兼用 | MY-WHH425430A/N AHTN | 18.5 | 2460 | 132.973 | 1 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
B1F 粉末消火器庫 | C41P | 10A | 一体型ベースライト 40形 トラフ型 | LX3-190-25N-TR40 | 13.6 | 2500 | 183.8235 | 2 | 3.3
B1F 倉庫 | C41 | 10A | 一体型ベースライト 40形 トラフ型 | LX3-190-25N-TR40 | 13.6 | 2500 | 183.8235 | 2 | 2.5
1F 風除室 | e18 | 14A | LEDダウンライト 埋込穴φ175 | DL11N8-15W7BW-D+LZA-90839E | 9.8 | 1100 | 112.2449 | 4 | 2.5
1F 風除室 | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 1 | 2.5 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 玄関ホール | L21B | エ | 誘導灯 B級BL形 壁埋込 点滅付 | FA20315K LE1+FK20300+特注RP | 3.2 | - | - | 1 | 2.9
1F ロビー | b9 | 12A | LEDダウンライト 埋込穴φ125 | DL11N8-10W7BW-D+LZA-90300E | 9.8 | 1100 | 112.2449 | 5 | 3
1F ロビー | e18 | 14A | LEDダウンライト 埋込穴φ175 | DL11N8-15W7BW-D+LZA-90839E | 9.8 | 1100 | 112.2449 | 27 | 3
1F ロビー | i402 | 23 | 防雨型ブラケット 20形 | LDGF20T･N/7/10P+IRLFDL21GB-P | 7 | 1000 | 142.8571 | 3 | 5 | 高所に設置
1F ロビー | z3 | 24 | スポットライト ダクトレール | LEDS-20112L-LS1 | 20.9 | 1775 | 84.9282 | 17 | 3
1F ロビー | z14 | 28 | 一体型ベースライト ｉスタイル | XFX420NENLE9 | 16.3 | 2500 | 153.3 | 2 | - | 展示ケース内照明
1F ロビー | w50 | - | 【改修対象外・既設器具撤去】 | 【改修対象外・既設器具撤去】 | - | - | - | 3 | 4.2 | 既設器具を撤去
1F ロビー | N11B | ウA | 誘導灯 C級 片面 壁直付 | KSH101511EL+S2-1091AR+MOYU-07W21B | 1.2 | - | - | 1 | 0.7
1F ロビー | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 5 | 3 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 廊下 | e182 | 14B | LEDダウンライト 埋込穴φ175 | DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E | 7.3 | 850 | 116.4384 | 2 | 2.7
1F 廊下 | K272 | 16 | ベースライトスクエア型 □270 埋込型 | BL-30N-UKLXSQ27-D | 21 | 3020 | 143.8095 | 10 | 2.7
1F 廊下 | M21B | ア | 点滅形誘導灯 壁･天井直付形･吊下兼用形 B級BL形 片面 | KSD2951B1EL+S1-2061S+特注RP | 3.5 | - | - | 1 | 2.7
1F 廊下 | T21B | イ | 誘導灯 B級BL形 両面 | KSH201621EL+S2-2091W×2 | 2.7 | - | - | 1 | 2.7
1F 廊下 | N11B | ウA | 誘導灯 C級 片面 壁直付 | KSH101511EL+S2-1091AR+MOYU-07W21B | 1.2 | - | - | 1 | 0.8
1F 廊下 | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 4 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 事務室 | D42 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 6 | 2.7
1F 事務室 | D42D | 8C | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用 | MY-BK450435C/NAHTN | 34.1 | 5040 | 147.8006 | 3 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 事務室 | z9 | 26 | キッチン灯 | KT4N-18TC | 4.4 | 400 | 90.9091 | 1 | 1.9
1F 倉庫(1) | A41 | 4 | 一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm | LX3-190-25N-CL40 | 13.6 | 2500 | 183.8235 | 1 | 2.7
1F 管理人室 | e182 | 14B | LEDダウンライト 埋込穴φ175 | DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E | 7.3 | 850 | 116.4384 | 1 | 2.5
1F 管理人室 | t204 | 25 | LEDシーリングライト 角形 | CL8DL-5.1JM | 36 | 4000 | 111.1111 | 1 | 2.4
1F 管理人室 | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 1 | 2.5 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 図書コーナー | e182 | 14B | LEDダウンライト 埋込穴φ175 | DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E | 7.3 | 850 | 116.4384 | 10 | 2.7
1F 図書コーナー | LED | 40 | 【改修対象外（LED済）】 | 【改修対象外（LED済）】 | - | - | - | 4 | -
1F 図書コーナー | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 2 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 図書コーナー | r | ク | 点滅装置 角埋込型 | FF90035K | - | - | - | 1 | 2.7
1F 倉庫(2) | A42 | 5A | 一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm | LX3-190-51N-CL40W | 26.7 | 5100 | 191.0112 | 2 | 2.7
1F 倉庫(2) | A42D | 5C | 一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用 | IREL-LX3-170-52N-CL40W | 32.3 | 5200 | 160.9907 | 1 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 倉庫(2) | z4 | 2 | 一体型ベースライト 20形 トラフ型 | LX3-170-10N-TR20 | 6.1 | 1000 | 163.9344 | 1 | 2.7
1F 集会室(1) | j50 | 12A | LEDダウンライト 埋込穴φ125 | DL11N8-10W7BW-D+LZA-90300E | 9.8 | 1100 | 112.2449 | 22 | 2.7
1F 集会室(1) | Q404 | 31B | LED直管ランプ40形 | LDG32T・N/19/33/19SL/C | 18.9 | 3300 | 174.6032 | 32 | 3.4
1F 集会室(1) | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 2 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 集会室(1) | r | ク | 点滅装置 角埋込型 | FF90035K | - | - | - | 1 | 2.7
1F 集会室(2) | j50 | 12A | LEDダウンライト 埋込穴φ125 | DL11N8-10W7BW-D+LZA-90300E | 9.8 | 1100 | 112.2449 | 13 | 2.7
1F 集会室(2) | Q404 | 31B | LED直管ランプ40形 | LDG32T・N/19/33/19SL/C | 18.9 | 3300 | 174.6032 | 32 | 3.4
1F 集会室(2) | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 2 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 集会室(2) | r | ク | 点滅装置 角埋込型 | FF90035K | - | - | - | 1 | 2.7
1F 駐車場スロープ(屋外) | n40 | 22 | 防雨型ブラケット φ300 | LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W | 10 | 1200 | 120 | 2 | 3.1
1F PS | h40 | 20 | 防雨型ブラケット | LDF5N-H-GX53+LBR-GX53-CIPL-BS | 4.5 | 510 | 113.3333 | 1 | 2.4
1F 階段(北) | M21B | ア | 点滅形誘導灯 壁･天井直付形･吊下兼用形 B級BL形 片面 | KSD2951B1EL+S1-2061S+特注RP | 3.5 | - | - | 1 | 2.7
1F 階段(北) | P41B | オA | 階段灯 電源内蔵 天井直付・壁面横付兼用 40形 | IREL-LX3-170-33N-SWL40 | 20.8 | 3300 | 158.6538 | 1 | 2.6 | 地下～1階の踊り場に設置
1F 階段(北) | LED | ケ | 【改修対象外（LED済）】 | 【改修対象外（LED済）】 | - | - | - | 1 | -
1F 便所 | e132 | 14B | LEDダウンライト 埋込穴φ175 | DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E | 7.3 | 850 | 116.4384 | 2 | 2.4
1F 便所 | e13S | 14C | LEDダウンライト 埋込穴φ175 センサー付 | XNS1060WNKLE9+LZA-92998E | 7.1 | 1020 | 143.662 | 9 | 2.4
1F 便所 | R41S | 19 | 40形ブラケット センサー付 | LEDB-40952YN-LD9 | 29.9 | 2900 | 96.99 | 2 | 2.4
1F 便所 | LED | 38 | 【改修対象外（LED済）】 | 【改修対象外（LED済）】 | - | - | - | 2 | -
1F 身障者便所 | A22 | 1 | 一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm | LX3-170-20N-CL20W | 12.6 | 2000 | 158.7302 | 1 | 2.4
1F 身障者便所 | z6 | 27 | 廊下灯（非常呼出、使用中表示ランプ） | NBR-4B | - | - | - | 1 | 2.6
1F 身障者便所 | z5 | 29 | LED直管ランプ15形 代替 | LDG15T･N･5/7V2 | 4.8 | 750 | 156.25 | 1 | 1.7 | ランプ交換
1F 身障者便所 | - | スイッチ | 熱線センサ付自動スイッチ | WTK64810K | - | - | - | 1 | - | 新設（新記号1の器具と連動するように設置）
1F 湯沸室 | A22 | 1 | 一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm | LX3-170-20N-CL20W | 12.6 | 2000 | 158.7302 | 1 | 2.4
1F 料理実習室 | D422 | 8B | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-67N-UK40-W328 | 37 | 6760 | 182.7027 | 11 | 2.7
1F 料理実習室 | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 2 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 料理実習室 | r | ク | 点滅装置 角埋込型 | FF90035K | - | - | - | 1 | 2.7
1F 階段(南) | M21B | ア | 点滅形誘導灯 壁･天井直付形･吊下兼用形 B級BL形 片面 | KSD2951B1EL+S1-2061S+特注RP | 3.5 | - | - | 1 | 2.7
1F 階段(南) | LED | ケ | 【改修対象外（LED済）】 | 【改修対象外（LED済）】 | - | - | - | 1 | -
1F 倉庫(3) | h40 | 20 | 防雨型ブラケット | LDF5N-H-GX53+LBR-GX53-CIPL-BS | 4.5 | 510 | 113.3333 | 2 | 1.8
1F 会議室 | G2042 | 18B | ベースライトスクエア型 埋込型+RP | BL-90N-UKLXSQ60-D+IRSQRP6760 | 58.2 | 9000 | 154.6392 | 6 | 2.7
1F 会議室 | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 1 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 会議室 | r | ク | 点滅装置 角埋込型 | FF90035K | - | - | - | 1 | 2.7
1F 前室 | b9 | 12A | LEDダウンライト 埋込穴φ125 | DL11N8-10W7BW-D+LZA-90300E | 9.8 | 1100 | 112.2449 | 1 | 1.9
1F 前室 | e13 | 14A | LEDダウンライト 埋込穴φ175 | DL11N8-15W7BW-D+LZA-90839E | 9.8 | 1100 | 112.2449 | 2 | 2.7
1F 前室 | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 1 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 和室 | B21 | 30 | LED直管ランプ20形 | LDG20T・N/6/10/19SL/C | 6.1 | 1000 | 163.9344 | 3 | 2.8 | ランプ交換
1F 和室 | B41 | 31A | LED直管ランプ40形 | LDG32T・N/19/33/19SL/C | 18.9 | 3300 | 174.6032 | 21 | 2.8 | ランプ交換
1F 和室 | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 2 | 2.6 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 庭(屋外) | LED | 42 | 【改修対象外（LED済）】 | 【改修対象外（LED済）】 | - | - | - | 2 | -
2F 吹抜 | a27 | 15 | LEDダウンライト 埋込穴φ175 傾斜用 | XN9A061ANLE9+NNN80005K | 7.6 | 880 | 115.7895 | 18 | 7.4 | 高所に設置／勾配天井に設置
2F 吹抜 | LED | 39 | 【改修対象外（LED済）】 | 【改修対象外（LED済）】 | - | - | - | 9 | -
2F 吹抜 | f40D2 | キ | LED非常用照明器具 中天井用 埋込穴φ150 | NNFB93616C | - | - | - | 4 | 7.4 | 高所に設置／非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修／ 勾配天井に設置のため、天井加工して設置
2F ホール | e18 | 14A | LEDダウンライト 埋込穴φ175 | DL11N8-15W7BW-D+LZA-90839E | 9.8 | 1100 | 112.2449 | 17 | 3
2F ホール | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 2 | 3 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
2F ホール | LED | コ | 【改修対象外（LED済）】 | 【改修対象外（LED済）】 | - | - | - | 1 | -
2F 廊下 | K272 | 16 | ベースライトスクエア型 □270 埋込型 | BL-30N-UKLXSQ27-D | 21 | 3020 | 143.8095 | 8 | 2.7
2F 廊下 | T21B | イ | 誘導灯 B級BL形 両面 | KSH201621EL+S2-2091W×2 | 2.7 | - | - | 1 | 2.7
2F 廊下 | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 4 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
2F 準備室(1) | A42 | 5A | 一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm | LX3-190-51N-CL40W | 26.7 | 5100 | 191.0112 | 4 | 2.7
2F 準備室(1) | A42D | 5C | 一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用 | IREL-LX3-170-52N-CL40W | 32.3 | 5200 | 160.9907 | 2 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
2F 多目的視聴覚室 | j50 | 12A | LEDダウンライト 埋込穴φ125 | DL11N8-10W7BW-D+LZA-90300E | 9.8 | 1100 | 112.2449 | 19 | 2.8
2F 多目的視聴覚室 | z7 | 13 | LEDダウンライト 埋込穴φ175 | DL18N8-15W7BW-D+LZA-90839E | 14.6 | 1800 | 123.2877 | 10 | 2.8
2F 多目的視聴覚室 | Q404 | 31B | LED直管ランプ40形 | LDG32T・N/19/33/19SL/C | 18.9 | 3300 | 174.6032 | 64 | 3.1 | ランプ交換
2F 多目的視聴覚室 | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 4 | 2.8 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
2F 多目的視聴覚室 | r | ク | 点滅装置 角埋込型 | FF90035K | - | - | - | 1 | 2.8
2F 調整室 | D42 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 4 | 3
2F 調整室 | D42D | 8C | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用 | MY-BK450435C/NAHTN | 34.1 | 5040 | 147.8006 | 2 | 3 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
2F 調整室 | j502 | 12B | LEDダウンライト 埋込穴φ125 | DL8N8-10W7BW-D+LZA-90300E | 7.3 | 850 | 116.4384 | 2 | 3
2F 集会室(3) | Q404M | 31C | LED直管ランプ40形 | LDG32T・N/19/33/19SL/C | 18.9 | 3300 | 174.6032 | 24 | 2.7 | ランプ交換
2F 集会室(3) | Q404S | 31D | LED直管ランプ40形 | LDG32T・N/19/33/19SL/C | 18.9 | 3300 | 174.6032 | 24 | 2.7 | ランプ交換
2F 集会室(3) | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 2 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
2F 集会室(3) | r | ク | 点滅装置 角埋込型 | FF90035K | - | - | - | 1 | 2.7
2F PS | h40 | 20 | 防雨型ブラケット | LDF5N-H-GX53+LBR-GX53-CIPL-BS | 4.5 | 510 | 113.3333 | 1 | 2.3
2F 階段(北) | M21B | ア | 点滅形誘導灯 壁･天井直付形･吊下兼用形 B級BL形 片面 | KSD2951B1EL+S1-2061S+特注RP | 3.5 | - | - | 1 | 2.7
2F 階段(北) | P41B | オA | 階段灯 電源内蔵 天井直付・壁面横付兼用 40形 | IREL-LX3-170-33N-SWL40 | 20.8 | 3300 | 158.6538 | 1 | 3.5 | 1～2階の踊り場に設置
2F 階段(北) | LED | ケ | 【改修対象外（LED済）】 | 【改修対象外（LED済）】 | - | - | - | 1 | -
2F 便所 | e132 | 14B | LEDダウンライト 埋込穴φ175 | DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E | 7.3 | 850 | 116.4384 | 2 | 2.4
2F 便所 | e13S | 14C | LEDダウンライト 埋込穴φ175 センサー付 | XNS1060WNKLE9+LZA-92998E | 7.1 | 1020 | 143.662 | 11 | 2.4
2F 便所 | R41S | 19 | 40形ブラケット センサー付 | LEDB-40952YN-LD9 | 29.9 | 2900 | 96.99 | 2 | 2.4
2F 身障者便所 | A22 | 1 | 一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm | LX3-170-20N-CL20W | 12.6 | 2000 | 158.7302 | 1 | 2.4
2F 身障者便所 | z6 | 27 | 廊下灯（非常呼出、使用中表示ランプ） | NBR-4B | - | - | - | 1 | 2.6
2F 身障者便所 | z5 | 29 | LED直管ランプ15形 代替 | LDG15T･N･5/7V2 | 4.8 | 750 | 156.25 | 1 | 1.7 | ランプ交換
2F 身障者便所 | - | スイッチ | 熱線センサ付自動スイッチ | WTK64810K | - | - | - | 1 | - | 新設（新記号1の器具と連動するように設置）
2F 湯沸室 | A22 | 1 | 一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm | LX3-170-20N-CL20W | 12.6 | 2000 | 158.7302 | 1 | 2.4
2F 図書資料室 | A42 | 5A | 一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm | LX3-190-51N-CL40W | 26.7 | 5100 | 191.0112 | 10 | 2.7
2F 図書資料室 | A42D | 5C | 一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用 | IREL-LX3-170-52N-CL40W | 32.3 | 5200 | 160.9907 | 2 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
2F 図書資料室 | D42 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 6 | 2.7
2F 図書資料室 | r | ク | 点滅装置 角埋込型 | FF90035K | - | - | - | 1 | 2.7
2F 階段(南) | M21B | ア | 点滅形誘導灯 壁･天井直付形･吊下兼用形 B級BL形 片面 | KSD2951B1EL+S1-2061S+特注RP | 3.5 | - | - | 1 | 2.7
2F 階段(南) | P41BM | オB | 40形階段灯通路誘導灯 | IREL-LX3-170-33N-SWL40+MOJIN×4 | 20.8 | 3300 | 158.6538 | 1 | 2.6 | 1～2階の踊り場に設置／階数表示あり
2F 階段(南) | LED | ケ | 【改修対象外（LED済）】 | 【改修対象外（LED済）】 | - | - | - | 1 | -
2F 工芸室 | z8 | 5B | 一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm | LX3-190-69N-CL40W | 37 | 6900 | 186.4865 | 9 | 2.7
2F 工芸室 | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 2 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
2F 工芸室 | r | ク | 点滅装置 角埋込型 | FF90035K | - | - | - | 1 | 2.7
2F 準備室(2) | J422 | 6B | 一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 幅250mm | LX3-190-67N-KK40-W250 | 37 | 6760 | 182.7027 | 4 | 2.7
2F 準備室(2) | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 1 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F ホール | e182 | 14B | LEDダウンライト 埋込穴φ175 | DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E | 7.3 | 850 | 116.4384 | 11 | 2.5
3F ホール | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 1 | 2.5 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 廊下 | A41 | 4 | 一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm | LX3-190-25N-CL40 | 13.6 | 2500 | 183.8235 | 1 | 2.5
3F 廊下 | K272 | 16 | ベースライトスクエア型 □270 埋込型 | BL-30N-UKLXSQ27-D | 21 | 3020 | 143.8095 | 11 | 2.5
3F 廊下 | z12 | 27 | 廊下灯（非常呼出、使用中表示ランプ） | NBR-4B | - | - | - | 6 | 2.3
3F 廊下 | T21B | イ | 誘導灯 B級BL形 両面 | KSH201621EL+S2-2091W×2 | 2.7 | - | - | 1 | 2.7
3F 廊下 | イ | ウB | 誘導灯 天井直付形 C級 片面 | KSH101511EL+S1-1091S+MOYU-02C32B | 1.2 | - | - | 1 | 2.5
3F 廊下 | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 5 | 2.5 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 待合室 | e182 | 14B | LEDダウンライト 埋込穴φ175 | DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E | 7.3 | 850 | 116.4384 | 6 | 2.5
3F 待合室 | G204 | 18A | ベースライトスクエア型 □600 埋込型＋RP | BL-60N-UKLXSQ60-D+IRSQRP6760 | 38.9 | 6000 | 154.2416 | 1 | 2.5
3F 待合室 | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 1 | 2.5 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 事務室 | D42 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 10 | 2.7
3F 事務室 | z10 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 1 | 2.7
3F 事務室 | D42D | 8C | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用 | MY-BK450435C/NAHTN | 34.1 | 5040 | 147.8006 | 4 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 事務室 | z9 | 26 | キッチン灯 | KT4N-18TC | 4.4 | 400 | 90.9091 | 1 | 1.9
3F 収納庫 | A42 | 5A | 一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm | LX3-190-51N-CL40W | 26.7 | 5100 | 191.0112 | 2 | 2.4
3F 電話相談室 | D42 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 1 | 2.6
3F 電話相談室 | D42D | 8C | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用 | MY-BK450435C/NAHTN | 34.1 | 5040 | 147.8006 | 1 | 2.6 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F プレイルーム(1) | F204 | 17 | ベースライトスクエア型 埋込型+RP | BL-74N-UKFSQ60-D+IRSQRP6760 | 45.7 | 7400 | 161.9256 | 9 | 2.7
3F プレイルーム(1) | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 2 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F スタッフルーム | D42 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 2 | 2.6
3F スタッフルーム | D42D | 8C | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用 | MY-BK450435C/NAHTN | 34.1 | 5040 | 147.8006 | 1 | 2.6 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F スタッフルーム | j502 | 12B | LEDダウンライト 埋込穴φ125 | DL8N8-10W7BW-D+LZA-90300E | 7.3 | 850 | 116.4384 | 6 | 2.6
3F 発達相談室 | E42 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 4 | 2.6
3F 発達相談室 | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 1 | 2.6 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 相談室(1) | E42 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 3 | 2.6
3F 相談室(1) | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 1 | 2.6 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 相談室(2) | E42 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 2 | 2.6
3F 相談室(2) | z11 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 1 | 2.6
3F 相談室(2) | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 1 | 2.6 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 相談室(3) | E42 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 4 | 2.6
3F 相談室(3) | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 1 | 2.6 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 所長室 | K236 | 32 | LEDランプ FPL55代替 | LDCP55N/15/22B/DPT | 15.2 | 2200 | 144.7368 | 16 | 2.7 | ランプ交換
3F 所長室 | LED | 41 | 【改修対象外（LED済）】 | 【改修対象外（LED済）】 | - | - | - | 2 | -
3F 所長室 | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 1 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F PS | h40 | 20 | 防雨型ブラケット | LDF5N-H-GX53+LBR-GX53-CIPL-BS | 4.5 | 510 | 113.3333 | 1 | 2.3
3F 階段(北) | P40B | オA | 階段灯 電源内蔵 天井直付・壁面横付兼用 40形 | IREL-LX3-170-33N-SWL40 | 20.8 | 3300 | 158.6538 | 1 | 3.5 | 2～3階の踊り場に設置
3F 階段(北) | LED | ケ | 【改修対象外（LED済）】 | 【改修対象外（LED済）】 | - | - | - | 1 | -
3F 階段(北) | LED | サ | 【改修対象外（LED済）】 | 【改修対象外（LED済）】 | - | - | - | 1 | -
3F 便所 | e132 | 14B | LEDダウンライト 埋込穴φ175 | DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E | 7.3 | 850 | 116.4384 | 2 | 2.4
3F 便所 | e13S | 14C | LEDダウンライト 埋込穴φ175 センサー付 | XNS1060WNKLE9+LZA-92998E | 7.1 | 1020 | 143.662 | 11 | 2.4
3F 便所 | R41S | 19 | 40形ブラケット センサー付 | LEDB-40952YN-LD9 | 29.9 | 2900 | 96.99 | 2 | 2.4
3F 身障者便所 | A22 | 1 | 一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm | LX3-170-20N-CL20W | 12.6 | 2000 | 158.7302 | 1 | 2.4
3F 身障者便所 | z6 | 27 | 廊下灯（非常呼出、使用中表示ランプ） | NBR-4B | - | - | - | 1 | 2.4
3F 身障者便所 | z5 | 29 | LED直管ランプ15形 代替 | LDG15T･N･5/7V2 | 4.8 | 750 | 156.25 | 1 | 1.7 | ランプ交換
3F 身障者便所 | - | スイッチ | 熱線センサ付自動スイッチ | WTK64810K | - | - | - | 1 | - | 新設（新記号1の器具と連動するように設置）
3F 湯沸室 | A22 | 1 | 一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm | LX3-170-20N-CL20W | 12.6 | 2000 | 158.7302 | 1 | 2.4
3F 研修室 | D42 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 7 | 2.6 | 要天井加工
3F 研修室 | D42D | 8C | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用 | MY-BK450435C/NAHTN | 34.1 | 5040 | 147.8006 | 1 | 2.6 | 要天井加工／非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 女子更衣室 | A31 | 4 | 一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm | LX3-190-25N-CL40 | 13.6 | 2500 | 183.8235 | 2 | 2.7
3F 清掃用具庫 | A22 | 1 | 一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm | LX3-170-20N-CL20W | 12.6 | 2000 | 158.7302 | 1 | 2.4
3F 男子更衣室 | A31 | 4 | 一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm | LX3-190-25N-CL40 | 13.6 | 2500 | 183.8235 | 2 | 2.7
3F 階段(南) | M21B | ア | 点滅形誘導灯 壁･天井直付形･吊下兼用形 B級BL形 片面 | KSD2951B1EL+S1-2061S+特注RP | 3.5 | - | - | 1 | 2.5
3F 階段(南) | P41BM | オB | 40形階段灯通路誘導灯 | IREL-LX3-170-33N-SWL40+MOJIN×4 | 20.8 | 3300 | 158.6538 | 1 | 2.6 | 2～3階の踊り場に設置／階数表示あり
3F 階段(南) | LED | ケ | 【改修対象外（LED済）】 | 【改修対象外（LED済）】 | - | - | - | 1 | -
3F ことば相談室 | e182 | 14B | LEDダウンライト 埋込穴φ175 | DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E | 7.3 | 850 | 116.4384 | 6 | 2.6
3F ことば相談室 | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 1 | 2.6 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 相談室(4) | e182 | 14B | LEDダウンライト 埋込穴φ175 | DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E | 7.3 | 850 | 116.4384 | 6 | 2.6
3F 相談室(4) | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 1 | 2.6 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F プレイルーム(2) | F204 | 17 | ベースライトスクエア型 埋込型+RP | BL-74N-UKFSQ60-D+IRSQRP6760 | 45.7 | 7400 | 161.9256 | 9 | 2.7
3F プレイルーム(2) | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 2 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F 廊下 | e182 | 14B | LEDダウンライト 埋込穴φ175 | DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E | 7.3 | 850 | 116.4384 | 11 | 2.5
4F 廊下 | K272 | 16 | ベースライトスクエア型 □270 埋込型 | BL-30N-UKLXSQ27-D | 21 | 3020 | 143.8095 | 7 | 2.5
4F 廊下 | T21B | イ | 誘導灯 B級BL形 両面 | KSH201621EL+S2-2091W×2 | 2.7 | - | - | 1 | 2.7
4F 廊下 | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 4 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F 教科書センター | D42 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 1 | 2.6
4F 教科書センター | D42D | 8C | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用 | MY-BK450435C/NAHTN | 34.1 | 5040 | 147.8006 | 1 | 2.6 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F ICT推進室 | D42 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 4 | 2.7 | 要天井加工
4F ICT推進室 | D42D | 8C | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用 | MY-BK450435C/NAHTN | 34.1 | 5040 | 147.8006 | 1 | 2.7 | 要天井加工／非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F 小部屋 | A22 | 1 | 一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm | LX3-170-20N-CL20W | 12.6 | 2000 | 158.7302 | 1 | 2.4
4F サーバー室 | S42 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 3 | 2.7 | 要天井加工
4F サーバー室 | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 1 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F 前室 | D42 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 1 | 2.6
4F 情報教育室 | S42 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 16 | 2.7 | 要天井加工
4F 情報教育室 | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 4 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F 科学実験室 | J42 | 6A | 一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 幅250mm | LX3-190-50N-KK40-W250 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 16 | 2.7
4F 科学実験室 | z13 | 6A | 一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 幅250mm | LX3-190-50N-KK40-W250 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 4 | 2.7
4F 科学実験室 | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 4 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F ミーティングルーム | A42 | 5A | 一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm | LX3-190-51N-CL40W | 26.7 | 5100 | 191.0112 | 5 | 2.7
4F ミーティングルーム | A42D | 5C | 一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用 | IREL-LX3-170-52N-CL40W | 32.3 | 5200 | 160.9907 | 1 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F PS | h40 | 20 | 防雨型ブラケット | LDF5N-H-GX53+LBR-GX53-CIPL-BS | 4.5 | 510 | 113.3333 | 1 | 2.3
4F 階段(北) | M21B | ア | 点滅形誘導灯 壁･天井直付形･吊下兼用形 B級BL形 片面 | KSD2951B1EL+S1-2061S+特注RP | 3.5 | - | - | 1 | 2.7
4F 階段(北) | P41B | オA | 階段灯 電源内蔵 天井直付・壁面横付兼用 40形 | IREL-LX3-170-33N-SWL40 | 20.8 | 3300 | 158.6538 | 1 | 3.5 | 3～4階の踊り場に設置
4F 階段(北) | LED | ケ | 【改修対象外（LED済）】 | 【改修対象外（LED済）】 | - | - | - | 1 | -
4F 便所 | e132 | 14B | LEDダウンライト 埋込穴φ175 | DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E | 7.3 | 850 | 116.4384 | 2 | 2.4
4F 便所 | e13S | 14C | LEDダウンライト 埋込穴φ175 センサー付 | XNS1060WNKLE9+LZA-92998E | 7.1 | 1020 | 143.662 | 11 | 2.4
4F 便所 | R41S | 19 | 40形ブラケット センサー付 | LEDB-40952YN-LD9 | 29.9 | 2900 | 96.99 | 2 | 2.4
4F 身障者便所 | A22 | 1 | 一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm | LX3-170-20N-CL20W | 12.6 | 2000 | 158.7302 | 1 | 2.4
4F 身障者便所 | z6 | 27 | 廊下灯（非常呼出、使用中表示ランプ） | NBR-4B | - | - | - | 1 | 2.4
4F 身障者便所 | z5 | 29 | LED直管ランプ15形 代替 | LDG15T･N･5/7V2 | 4.8 | 750 | 156.25 | 1 | 1.7 | ランプ交換
4F 身障者便所 | - | スイッチ | 熱線センサ付自動スイッチ | WTK64810K | - | - | - | 1 | - | 新設（新記号1の器具と連動するように設置）
4F 湯沸室 | A22 | 1 | 一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm | LX3-170-20N-CL20W | 12.6 | 2000 | 158.7302 | 1 | 2.4
4F エスペランサルーム | D42 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 16 | 2.7
4F エスペランサルーム | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 1 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F エスペランサスタッフルーム | D42 | 8A | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 5 | 2.7
4F エスペランサスタッフルーム | D42D | 8C | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用 | MY-BK450435C/NAHTN | 34.1 | 5040 | 147.8006 | 1 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F 階段(南) | M21B | ア | 点滅形誘導灯 壁･天井直付形･吊下兼用形 B級BL形 片面 | KSD2951B1EL+S1-2061S+特注RP | 3.5 | - | - | 1 | 2.7
4F 階段(南) | P41BM | オB | 40形階段灯通路誘導灯 | IREL-LX3-170-33N-SWL40+MOJIN×4 | 20.8 | 3300 | 158.6538 | 1 | 2.6 | 3～4階の踊り場に設置／階数表示あり
4F 階段(南) | LED | ケ | 【改修対象外（LED済）】 | 【改修対象外（LED済）】 | - | - | - | 1 | -
4F 科学センター | J42 | 6A | 一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 幅250mm | LX3-190-50N-KK40-W250 | 26.7 | 5000 | 187.2659 | 18 | 2.7
4F 科学センター | g5 | 36 | 【改修対象外】 | 【改修対象外】 | - | - | - | 1 | -
4F 科学センター | f40D | カ | 専用形 低天井用 埋込形φ150 | IREL-DL3H/150-W | 0.82 | - | - | 3 | 2.7 | 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F 暗室 | A41 | 4 | 一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm | LX3-190-25N-CL40 | 13.6 | 2500 | 183.8235 | 1 | 2.3
RF 廊下 | A42B | 5C | 一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用 | IREL-LX3-170-52N-CL40W | 32.3 | 5200 | 160.9907 | 1 | 2.2
RF 倉庫 | A41 | 4 | 一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm | LX3-190-25N-CL40 | 13.6 | 2500 | 183.8235 | 2 | 2.3
RF 階段 | P41B | オA | 階段灯 電源内蔵 天井直付・壁面横付兼用 40形 | IREL-LX3-170-33N-SWL40 | 20.8 | 3300 | 158.6538 | 1 | 2.6 | 4階～屋上の踊り場に設置
RF 屋上 | h'40 | 21 | 防雨型ブラケット φ300 | LDF7N-H-GX53+NSETP30-GX53W | 6.5 | 750 | 115.3846 | 1 | 2.5

## 市民交流センター（ランプ） (hidden)
非表示 | 施設名： | 市民交流センター（ランプ）
品番 | 記号 | 商品名 | 品番 | W | lm | lm/W | 台数
EL-CT31111 | △ | [5 empty] | 2
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 1 | [5 empty] | 60
LDCP55N/15/22B | 10 | [5 empty] | 48
LDA5L-G/W-4T5 | 11 | [5 empty] | 23
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 12 | [5 empty] | 146
MY-HKR450330/N AHTN | 13 | [5 empty] | 24
MY-FHS425330A/NAHTN | 14 | [5 empty] | 37
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 15 | [5 empty] | 16
LDGF20T･N/7/10P | 16 | [5 empty] | 5
DL11L38-15W7BW-D+LZA-90839E | 17 | [5 empty] | 178
LDG10T･N･4/6V2 | 18 | [5 empty] | 4
LDG20T･N/6/10/19SL/C | 19 | [5 empty] | 17
DL11N8-15W7BW-D | 2 | [5 empty] | 563
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 20 | [5 empty] | 67
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 21 | [5 empty] | 25
LDCP36N/10/15B | 22 | [5 empty] | 39
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 23 | [5 empty] | 38
DL11L38-15W7BW-D+LZA-90840E | 24 | [5 empty] | 17
LDG15T･N･5/7V2 | 25 | [5 empty] | 9
LGBZ6190 | 26 | [5 empty] | 14
CL8DL-S1 | 28 | [5 empty] | 2
NNQ32044 | 29 | [5 empty] | 2
LEDS-15112L-LS1 | 3 | [5 empty] | 31
LDA8L-G/W-6T5 | 30 | [5 empty] | 12
LEDS-15112L-LS1 | 31 | [5 empty] | 3
EL-D11/3(102LM) AHN | 32 | [5 empty] | 10
LDG20T･N/6/10/19SL/C | 33 | [5 empty] | 16
LDR8L-W-V4 | 34 | [5 empty] | 1
LDA5L-G/W-4T5 | 35 | [5 empty] | 1
LDR12L-W-V4 | 36 | [5 empty] | 1
MY-HKR425330/N AHTN | 37 | [5 empty] | 12
LDA8L-G/W-6T5+GX10QE26 | 38 | [5 empty] | 2
LDG16T･N/6/10/19SL/C | 39 | [5 empty] | 8
EL-DT31111 | 4 | [5 empty] | 205
LDG20T･N/6/10/19SL/C | 40 | [5 empty] | 6
IREL-LX3-170-50N-RTR40 | 41 | [5 empty] | 5
NNFB87609+FK80000 | 42 | [5 empty] | 11
対象外 | 43 | [5 empty] | 1
MY-VKR450330/N AHTN | 45 | [5 empty] | 4
DL11L38-15W7BW-D | 45323 | [5 empty] | 40
LDGF40T・N/17/25P | 46 | [5 empty] | 3
IREL-LX3-170-25N-CL40 | 47 | [5 empty] | 2
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 48 | [5 empty] | 1
MY-VK425330C/N AHTN | 49 | [5 empty] | 5
IREL-LX3-170-52N-CL40W | 5 | [5 empty] | 33
EL-C1010AN/W AHN | 50 | [5 empty] | 9
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 51 | [5 empty] | 2
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 52 | [5 empty] | 12
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 53 | [5 empty] | 14
EL-WD01/3(102LM) AHN+LZA-92182E | 54 | [5 empty] | 5
MY-BK450335C/N AHTN | 55 | [5 empty] | 7
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 56 | [5 empty] | 4
LDG32T･N/14/25/19SP/C | 6 | [5 empty] | 70
EL-DT31111+LZA-90300E | 7 | [5 empty] | 2
LDGR32T･N/16/25/16S | 8 | [5 empty] | 636
DL6L38-10W7BW-D | 9 | [5 empty] | 80
KSH101511EL+S1-1091S+MOYU-01C11B | 誘1 | [5 empty] | 30
KSH101511EL+S2-1091W+MOYU-08W32B | 誘10 | [5 empty] | 4
KSH201511EL+S2-2091AR+MOYU-08W32B | 誘11 | [5 empty] | 2
KSH201511EL+S1-2091S+C152P | 誘16 | [5 empty] | 1
KSH201511EL+S2-2091AR+MOYU-02C32B | 誘2 | [5 empty] | 10
KSD2951VA 1EL+S1-2061S+MOYU-09W12B | 誘3 | [5 empty] | 20
FA20303C LE1+FK20300+FK21724C | 誘4 | [5 empty] | 6
KSH10151H1EL+S1-1091S+MOYU-12W21B | 誘5 | [5 empty] | 2
KSH10162H1EL+S2-1091W | 誘6 | [5 empty] | 2
KSH101511EL+S1-1091S+MOYU-08W32B | 誘7 | [5 empty] | 1
KSH201621EL+S2-2091L+S2-2091AR+MOYU-02C32B | 誘8 | [5 empty] | 8
KSH101511EL+S2-1091W+MOYU-08W32B | 誘9 | [5 empty] | 3